## Лист1
bool_tBOOLBOOLEAN0x01int8_tSINT, (CHAR)INTEGER80x02int16_tINTINTEGER160x03int32_tDINTINTEGER320x04int64_tLINTINTEGER640x15uint8_tUSINT, (BYTE)UNSIGNED80x05uint16_tUINT, (WORD)UNSIGNED160x06uint32_tUDINT, (DWORD)UNSIGNED320x07uint64_tULINT, (LWORD)UNSIGNED640x1Bfloat32_tREALREAL320x08float64_tLREALREAL640x11-(1)INTEGER240x10-(1)INTEGER400x12-(1)INTEGER480x13-(1)INTEGER560x14-(1)UNSIGNED240x16-(1)UNSIGNED400x18-(1)UNSIGNED480x19-(1)UNSIGNED560x1Achar []STRING (2)VISIBLE_STRING0x09uint8_t []BITSTRING (3)OCTET_STRING0x0Auint16_t []WSTRING (2)UNICODE_STRING0x0B-(1)TIME_OF_DAY0x0C-(1)TIME_DIFFERENCE0x0Dapp. specificBITSTRING (4)DOMAIN0x0F
CANopenNode | IEC 61131-3 | CANopen | dataType
bool_t | BOOL | BOOLEAN | 0x01 | 0x01:'BOOLEAN',
int8_t | SINT, (CHAR) | INTEGER8 | 0x02 | 0x02:'INTEGER8',
int16_t | INT | INTEGER16 | 0x03 | 0x03:'INTEGER16',
int32_t | DINT | INTEGER32 | 0x04 | 0x04:'INTEGER32',
int64_t | LINT | INTEGER64 | 0x15 | 0x15:'INTEGER64',
uint8_t | USINT, (BYTE) | UNSIGNED8 | 0x05 | 0x05:'UNSIGNED8',
uint16_t | UINT, (WORD) | UNSIGNED16 | 0x06 | 0x06:'UNSIGNED16',
uint32_t | UDINT, (DWORD) | UNSIGNED32 | 0x07 | 0x07:'UNSIGNED32',
uint64_t | ULINT, (LWORD) | UNSIGNED64 | 0x1B | 0x1B:'UNSIGNED64',
float32_t | REAL | REAL32 | 0x08 | 0x08:'REAL32',
float64_t | LREAL | REAL64 | 0x11 | 0x11:'REAL64',
- | -1 | INTEGER24 | 0x10 | 0x10:'INTEGER24',
- | -1 | INTEGER40 | 0x12 | 0x12:'INTEGER40',
- | -1 | INTEGER48 | 0x13 | 0x13:'INTEGER48',
- | -1 | INTEGER56 | 0x14 | 0x14:'INTEGER56',
- | -1 | UNSIGNED24 | 0x16 | 0x16:'UNSIGNED24',
- | -1 | UNSIGNED40 | 0x18 | 0x18:'UNSIGNED40',
- | -1 | UNSIGNED48 | 0x19 | 0x19:'UNSIGNED48',
- | -1 | UNSIGNED56 | 0x1A | 0x1A:'UNSIGNED56',
char [] | STRING (2) | VISIBLE_STRING | 0x09 | 0x09:'VISIBLE_STRING',
uint8_t [] | BITSTRING (3) | OCTET_STRING | 0x0A | 0x0A:'OCTET_STRING',
uint16_t [] | WSTRING (2) | UNICODE_STRING | 0x0B | 0x0B:'UNICODE_STRING',
- | -1 | TIME_OF_DAY | 0x0C | 0x0C:'TIME_OF_DAY',
- | -1 | TIME_DIFFERENCE | 0x0D | 0x0D:'TIME_DIFFERENCE',
app. specific | BITSTRING (4) | DOMAIN | 0x0F | 0x0F:'DOMAIN',